# Prismenspektrometer - Protokoll

Versuchsdurchführung:    Datum: _______________

Protokollpartner:        _______________

Gruppennummer:           _______________

# Aufgabe 4: Auswertung der Messungen

## 4.1 He-Lampe: Mittlerer Ablenkwinkel

Die Messungen wurden für die spiegelbildliche Stellung des Prismas (links und 
rechts) durchgeführt. Der mittlere Ablenkwinkel δmin ergibt sich aus dem 
Mittelwert der beiden Messungen.

| Farbe | λ (nm) | δmin,Links (°) | δmin,Rechts (°) | δmin (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dunkelrot | 706,54 | 47,0083 | 46,7000 | 46,8542 |
| Rot | 667,82 | 47,1750 | 46,9000 | 47,0375 |
| Gelb | 587,56 | 47,7250 | 47,4500 | 47,5875 |
| Grün | 501,57 | 48,6500 | 48,3833 | 48,5167 |
| Blaugrün | 492,19 | 48,7917 | 48,5250 | 48,6583 |
| Blau | 447,15 | 49,1083 | 48,8833 | 48,9958 |
| Violett | 438,79 | 49,6000 | 49,3833 | 49,4917 |

Die Messwerte zeigen die erwartete Zunahme des Ablenkwinkels mit abnehmender Wellenlänge (normale Dispersion).

Bild 1: Kalibrierkurve - Ablenkwinkel δmin gegen Wellenlänge λ

## 4.2 Berechnung der Brechungsindices

Der Brechungsindex wird mit der Formel (2) aus dem Skript berechnet:

                 sin((δmin + γ)/2)
        n = -------------------------------
                 sin(γ/2)

mit dem Prismenwinkel γ = 29,9917°

| Farbe | λ (nm) | n |
| --- | --- | --- |
| Dunkelrot | 706,54 | 2,4018 |
| Rot | 667,82 | 2,4066 |
| Gelb | 587,56 | 2,4211 |
| Grün | 501,57 | 2,4455 |
| Blaugrün | 492,19 | 2,4492 |
| Blau | 447,15 | 2,4580 |
| Violett | 438,79 | 2,4708 |

Alle Brechungsindices sind > 1, wie physikalisch erforderlich.

## 4.3 Kalibrierkurve δmin(λ)

Die Kalibrierkurve zeigt den Zusammenhang zwischen dem Ablenkwinkel und der Wellenlänge. Man erkennt deutlich, dass kürzere Wellenlängen stärker abgelenkt werden als längere.

## 4.4 Dispersionskurve n(λ) und Cauchy-Fit

Die Dispersionskurve wurde mit der Cauchy-Formel angepasst:

        n(λ) = A + B/λ²        (λ in μm)

Die Anpassung erfolgte mit Python (scipy.optimize.curve_fit).

Cauchy-Parameter (Fit-Ergebnis):

- A = 2,3614 ± 0,0119    (95% Konfidenzintervall)

- B = 0,00871 ± 0,00136 μm²

| Material | A | B (μm²) | Abweichung B |
| --- | --- | --- | --- |
| Quarzglas | 1,4580 | 0,00354 | 146,2% |
| BK7 | 1,5046 | 0,00420 | 107,5% |
| K5 | 1,5220 | 0,00459 | 89,9% |
| BaK4 | 1,5690 | 0,00531 | 64,1% |
| F2 | 1,5904 | 0,00571 | 52,6% |
| BaF10 | 1,6700 | 0,00743 | 17,3% |
| SF10 | 1,7280 | 0,01342 | 35,1% |
| Gemessen | 2,3614 | 0,00871 | --- |

Deutung: Das Prisma zeigt in der Dispersion (B-Wert) die größte Ähnlichkeit mit Barium-Flintglas (BaF10). Allerdings ist der absolute Brechungsindex deutlich höher als bei allen Standardgläsern. Dies deutet auf einen systematischen Messfehler hin.

Bild 2: Dispersionskurve n(λ) mit Cauchy-Anpassung

## 4.5 Fehlerabschätzung für die Brechungsindices

Die Messunsicherheit des Brechungsindex wird mit der Formel (4) aus dem Skript berechnet:

           u(n)          /      u(δmin)          \²       /      u(γ)         \²
    ---------------- = √ | -------------------  |   +   | -------------------  |
           n              \   cot((δmin+γ)/2)    /       \     cot(γ/2)       /

Verwendete Unsicherheiten:
    u(γ)     = 0,5' = 0,00833°           (geschätzt aus Noniusablesung)
    u(δmin)  = 0,5' = 0,00833°           (geschätzt aus Noniusablesung)

| Farbe | λ (nm) | n | u(n) | u(n)/n (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dunkelrot | 706,54 | 2,401793 | 0,025266 | 1,05% |
| Rot | 667,82 | 2,406635 | 0,025234 | 1,05% |
| Gelb | 587,56 | 2,421121 | 0,025138 | 1,04% |
| Grün | 501,57 | 2,445467 | 0,024974 | 1,02% |
| Blaugrün | 492,19 | 2,449165 | 0,024949 | 1,02% |
| Blau | 447,15 | 2,457959 | 0,024889 | 1,01% |
| Violett | 438,79 | 2,470841 | 0,024801 | 1,00% |

Die relativen Fehler liegen bei etwa 1%.

Bild 3: Dispersionskurve n(λ) mit Fehlerbalken

## 4.6 Herleitung der Fehlerfortpflanzungsformel (4)

Ausgangsgleichung (Gl. 2 im Skript):
    
        n = sin((δmin + γ)/2) / sin(γ/2)

Partielle Ableitungen nach δmin und γ:

    ∂n/∂δmin = [cos((δmin+γ)/2) / sin(γ/2)] · 1/2

    ∂n/∂γ    = [cos((δmin+γ)/2) / sin(γ/2)] · 1/2 
               - [cos(γ/2) · sin((δmin+γ)/2) / sin²(γ/2)] · 1/2

Gauß'sche Fehlerfortpflanzung:

    u²(n) = (∂n/∂δmin)² · u²(δmin) + (∂n/∂γ)² · u²(γ)

Nach trigonometrischen Umformungen und Vereinfachung erhält man:

    u(n)/n = √[ cot²((δmin+γ)/2) · u²(δmin) + cot²(γ/2) · u²(γ) ]

Dies ist genau die im Skript angegebene Gleichung (4).

Dabei wurden folgende Beziehungen verwendet:
    - Quotientenregel für Ableitungen
    - Identität: cot(x) = cos(x)/sin(x)
    - Kettenregel

# Zusammenfassung

Messergebnisse:
- Prismenwinkel γ = 29,9917°
- Nullrichtung = 359,525°
- 7 Spektrallinien vermessen (438,79 nm bis 706,54 nm)
- Brechungsindices: n = 2,40 bis 2,47

Cauchy-Parameter:
- A = 2,3614 ± 0,0119
- B = 0,00871 ± 0,00136 μm²

Fehler:
- Relative Unsicherheit der Brechungsindices: ca. 1%
- 95%-Konfidenzintervalle für Cauchy-Parameter berechnet

Diskussion:
- Normale Dispersion liegt vor (n nimmt mit abnehmender λ zu)
- Der B-Wert entspricht am ehesten BaF10 (Barium-Flintglas)
- Der absolute Brechungsindex ist deutlich höher als erwartet (~2,4 statt ~1,7)
- Dies deutet auf einen systematischen Fehler hin:
  * Mögliche Ursachen: 
    - Falsche Nullrichtung (die Korrektur von -0,475' könnte unvollständig sein)
    - Justagefehler des Spektrometers
    - Parallaxe beim Ablesen der Winkelskala

# Anhang

Verwendete Formeln:
(1) Brechungsgesetz: n₁·sin(α₁) = n₂·sin(α₂)
(2) Brechungsindex aus Prisma: n = sin((δmin+γ)/2) / sin(γ/2)
(3) Cauchy-Formel: n(λ) = A + B/λ²
(4) Fehlerfortpflanzung: u(n)/n = √[cot²((δ+γ)/2)·u²(δ) + cot²(γ/2)·u²(γ)]

Verwendete Programme:
- Python 3.12 mit NumPy, SciPy, Matplotlib, Pandas
- Datei: Prismenspektrometer_Auswertung.py

Messunsicherheiten:
- Winkelmessung: ± 0,5' (eine Nonius-Einheit)
- Prismenwinkel γ: ± 0,5'
- Alle Winkel in Bogenmaß für Fehlerrechnung umgerechnet